# GEO® standard | Plafonds double peau – monté sur lame porteuse

Le plafond double peau GEO® standard possède des porteurs suspendus sous la dalle avec un entraxe de 1200 mm. La hauteur de suspension minimale est environ de 150 mm. Les panneaux pré montés 1200 x 600 mm sont accrochés dans les porteurs.

Les panneaux GEO® standard sont constitués de cellules par l’assemblage de lames.

Les panneaux sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| Pos m² | Panneaux – Plafond à double peau GEO® standard Dimensions de la cellule : ............... mm [50-200 mm] Epaisseur/Hauteur : ( 4/42 mm ( 9/40 mm ( 15/37 mm Dimension panneau [L x l] : ( 1200 x 600 mm Couleur : ( Blanc ( Noir ( RAL 9006 ( Anodisé Mill Finish ( Autres RAL ............... PU : ............... €/m² PT : ............... € |
| --- | --- |