# GEOTE® | Plafonds double peau – monté sur un profilé porteur T

Le plafond double peau GEOTE® est composé d’éléments individuels, qui sont posés [bord droit] ou accrochés [construction semi-encastrée] dans les profilés en T. L’entraxe des profilés en T dépend des dimensions prédéfinies du module – en fonction de la longueur du panneau.

Les panneaux GEOTE® sont constitués de cellules par l’assemblage et le sertissage de lames. Les panneaux sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| Pos m² | Panneaux – Plafond à double peau GEOTE® Dimensions de la cellule : ............... mm [50-200 mm] Epaisseur/Hauteur :  37/15 mm  47/15 mm  57/15 mm Dimension panneau [L x l] :  1200 x 600 mm  600 x 600 mm Couleur :  Blanc  Noir  Anodisé Mill Finish  Autres RAL ............... PU : ............... €/m² PT : ............... € |
| --- | --- |