# QUADRA® | Plafonds simple peau – monté sur un profilé porteur T15/T24

Le plafond simple peau QUADRA® est composé d’éléments individuels, qui sont posés [bord droit] ou accrochés [construction semi-encastrée] dans les profilés en T. L’entraxe des profilés en T dépend des dimensions prédéfinies du module – en fonction de la longueur du panneau.

Les panneaux QUADRA® sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| Pos m² | Panneaux – Plafond à simple peau QUADRA® Épaisseur aluminium : 0,6 mm Dimensions de la cellule : ............... mm [17-100 mm] Hauteur :  20 mm  30 mm  40 mm  50 mm  62 mm Dimension panneau [L x l] :  1200 x 600 mm  600 x 600 mm Couleur :  Blanc  Noir  Anodisé Mill Finish  Autres ............... PU : ............... €/m² PT : ............... € |
| --- | --- |