# STAR 3® | Plafond linéaire – monté sur un profilé porteur T15/T24

Le plafond linéaire STAR 3® est composé d’éléments individuels, dans les profilés en T. L’entraxe des profilés en T dépend des dimensions prédéfinies du module – en fonction de la longueur du panneau.

Les panneaux STAR 3® sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| Pos m² | Panneaux – Plafond linéaire STAR 3® Pas : ............... mm [15-40 mm] Lame [l x H] : 3/20 mm Traverse [l x H] : 9/22 mm Entraxes des traverses : 375 mm Dimension panneaux [L x l] :  1200 x 600 mm  1250 x 625 mm Couleur de la lame :  Blanc  RAL 9006  Noir  Autres ............... Couleur de la traverse : Noir PU : ............... €/m² PT : ............... € |
| --- | --- |